## Лист1
Address | Value |  | Address = ID | ObjectType | Quantity | [7 empty] | Node | LineSegment | Generator
1 | true |  | 1 | node | state |  | node | baseVoltage |  |  |  |  | state | state | state
2 | 220 |  | 2 | node | voltage | [7 empty] | baseVoltage | baseVoltage | nomActivePower
3 | true |  | 3 | generator | state |  | lineSegment | baseVoltage |  |  |  |  | Voltage | actPowerAtFirst | voltage
4 | 10.5 |  | 4 | generator | voltage | [8 empty] | actPowerInTheEnd | activePower
5 | 105 |  | 5 | generator | activePower |  | generator | nomActivePower | [5 empty] | reactPowerAtFirst | reactivePower
6 | 35 |  | 6 | generator | reactivePower | [8 empty] | reactPowerInTheEnd
7 | true |  | 7 | lineSegment | state |  | transformer | [6 empty] | currentAtFirst
8 | 104 |  | 8 | lineSegment | actPowerAtFirst | [8 empty] | currentInTheEnd
9 | 101 |  | 9 | lineSegment | actPowerInTheEnd
10 | 20 |  | 10 | lineSegment | reactPowerAtFirst
11 | 19 |  | 11 | lineSegment | reactPowerInTheEnd
12 | 945 |  | 12 | lineSegment | currentAtFirst
13 | 918 |  | 13 | lineSegment | currentInTheEnd
14 | false |  | 14 | transformer | state
15 |  |  | 15 | transformer
1
ID | ObjectType | State | BaseVoltage | NomActivePower | Voltage | ActivePower | ReactivePower | actPowerAtFirst | actPowerInTheEnd | reactPowerAtFirst | reactPowerInTheEnd | currentAtFirst | currentInTheEnd
1 | node | true | 220
2 | node |  | 220 |  | 220
3 | generator | true |  | 110
4 | generator |  |  | 110 | 10.5
5 | generator |  |  | 110 |  | 105
6 | generator |  |  | 110 |  |  | 35
7 | lineSegment | true | 110
8 | lineSegment |  | 110 |  |  |  |  | 104
9 | lineSegment |  | 110 | [5 empty] | 101
10 | lineSegment |  | 110 | [6 empty] | 20
11 | lineSegment |  | 110 | [7 empty] | 19
12 | lineSegment |  | 110 | [8 empty] | 954
13 | lineSegment |  | 110 | [9 empty] | 918
14 | transformer | false
15 | transformer
16
Сначала проходим по всем state. Ищем соответствие. Сначала проверяется состояние сетевых элементов с наиболее высоким напряжением (550-750 кВ) и состояние генераторов с наибольшей номинальной мощностью (300 МВт и выше). Затем более низкое напряжение (220-330 кВ) и мощность (150-300 МВт). И самое низкое напряжение (110 кВ) и мощность (ниже 150 МВт). На каждом шаге отсеивается часть схем. Остается наиболее похожая. Далее сравниваются все остальные значения (напряжение, перетоки, вырабатываемая мощность, токи). При чем при сравнении должны использоваться весовые коэффициенты в зависимости от базового напряжения узла и номинальной мощности генератора. Остается одна наиболее схожая схема.