## Лист1
Address | Value |  | Address = ID | ObjectType | Quantity | [7 empty] | Node | LineSegment | Switch | Transformer | Generator | Edges | Telemetry | Data | Types: | NetworkElementState | NominalVoltage | :Parametr | Types: | Name | ControlParametr | Definition | Номинальная мощность | Весовой коэффициент | Напряжение | Весовой коэффициент | Номинальная мощность | Весовой коэффициент | Напряжение | Весовой коэффициент | № | Район | Весовой коэффициент
1 | true |  | 1 | node | state |  | node | baseVoltage |  |  |  |  | State | State | State | State | State | LineSegments | Address | ID |  | NodeVoltage | NominalVoltage |  |  | NetworkElementData | NominalVoltage | "type of object" | 0:50 | 0.16 | 3:20 | 0.16 | 50 | 0.2 | 6 | 0.036 | 60490 | Остальное Иркутской ЭС | - | -
2 | 220 |  | 2 | node | voltage | [7 empty] | Number | FirstNode | FirstNode | FirstNode | ConnectionNode | Transformers | Value | Value |  | NodeActiveLoad | NominalVoltage |  |  | GeneratorData | NominalActivePower | "type of object" | 50:100 | 0.33 | 20:35 | 0.33 | 100 | 0.4 | 10 | 0.06 | 60405 | Бодайбинский энергорайон | 0.5 | 3
3 | true |  | 3 | generator | state |  | lineSegment | baseVoltage |  |  |  |  | NominalVoltage | LastNode | LastNode | LastNode | ActivePower | Switches |  | Type |  | NodeReactiveLoad | NominalVoltage | [5 empty] | 100:200 | 0.67 | 35:110 | 0.67 | 200 | 0.8 | 14 | 0.084 | 60404 | Тулунско-Зиминский энергорайон | 0.75 | 2 | 60208
4 | 10.5 |  | 4 | generator | voltage | [7 empty] | CalculatedVoltage | NominalVoltage | NominalVoltage | NominalVoltage | ReactivePower |  |  |  |  | LineSegmentActivePowerAtFirst | NominalVoltage | [5 empty] | 200:300 | 1 | 110:220 | 1 | 300 | 1.2 | 20 | 0.12 | 60403 | Иркутско-Черемховский энергорайон | 0.5 | 3 | 60401-60405
5 | 105 |  | 5 | generator | activePower |  | generator | nomActivePower |  |  |  |  | ActiveLoad | ActivePowerAtFirst |  | ActivePower | NominalActivePower |  |  |  |  | LineSegmentActivePowerInTheEnd | NominalVoltage | [5 empty] | 300:400 | 1.33 | 220:330 | 1.33 | 400 | 1.6 | 35 | 0.21 | 60402 | Усть-Илимский энергорайон | 1 | 1 | 60504-60534
6 | 35 |  | 6 | generator | reactivePower | [7 empty] | ReactiveLoad | ActivePowerInTheEnd |  | ReactivePower | [5 empty] | LineSegmentReactivePowerAtFirst | NominalVoltage | [5 empty] | 400:500 | 1.67 | 330:500 | 1.67 | 500 | 2 | 55 | 0.33 | 60401 | Братский энергорайон | 1 | 1 | 70400
7 | true |  | 7 | lineSegment | state |  | transformer | [5 empty] | District | ReactivePowerAtFirst |  | Current | [5 empty] | LineSegmentReactivePowerInTheEnd | NominalVoltage | [5 empty] | 500:600 | 2 | 500:1500 | 2 | 600 | 2.4 | 110 | 1 | 60208 | Энергорайон БАМа | 0.5 | 3
8 | 104 |  | 8 | lineSegment | actPowerAtFirst | [8 empty] | ReactivePowerInTheEnd | [7 empty] | LineSegmentCurrentAtFirst | NominalVoltage | [5 empty] | 600:700 | 2.33 |  |  | 700 | 2.8 | 220 | 1.32 | 70400 |  | 0.5 | 3
9 | 101 |  | 9 | lineSegment | actPowerInTheEnd | [8 empty] | CurrentAtFirst | [7 empty] | LineSegmentCurrentInTheEnd | NominalVoltage | [5 empty] | 700:800 | 2.67 |  |  | 800 | 3.2 | 330 | 1.98 | 60590 | Остальное Красноярской части энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва | - | -
10 | 20 |  | 10 | lineSegment | reactPowerAtFirst | [8 empty] | CurrentInTheEnd | [7 empty] | TransformerActivePower | NominalVoltage | [5 empty] | 800:1200 | 3 |  |  | 900 | 3.6 | 400 | 2.4 | 60536 | Ванкорская ГТЭС | - | -
11 | 19 |  | 11 | lineSegment | reactPowerInTheEnd | [16 empty] | TransformerReactivePower | NominalVoltage | [11 empty] | 500 | 3 | 60535 | Ванкорский Энергорайон | - | -
12 | 945 |  | 12 | lineSegment | currentAtFirst | [16 empty] | TransformerCurrent | NominalVoltage | [11 empty] | 750 | 4.5 | 60534 | Богучанский АЗ | 1 | 1
13 | 918 |  | 13 | lineSegment | currentInTheEnd | [16 empty] | GeneratorState | NominalActivePower | [13 empty] | 60533 | Богучанская ГЭС | 1 | 1
14 | false |  | 14 | transformer | state | [16 empty] | GeneratorActivePower | NominalActivePower | [13 empty] | 60531 | РУСАЛ Красноярск | 0.75 | 2
15 |  |  | 15 | transformer | [17 empty] | GeneratorReactivePower | NominalActivePower | [13 empty] | 60528 | ТЭЦ РУСАЛ Ачинск | 0.5 | 3
[37 empty] | 60527 | Красноярская ТЭЦ-2 | 0.5 | 3
[37 empty] | 60526 | Северный энергорайон | 1 | 1
1 | [36 empty] | 60525 | Красноярская ГРЭС-2 | 1 | 1
ID | ObjectType | State | BaseVoltage | NomActivePower | Voltage | ActivePower | ReactivePower | actPowerAtFirst | actPowerInTheEnd | reactPowerAtFirst | reactPowerInTheEnd | currentAtFirst | currentInTheEnd | [23 empty] | 60524 | Назаровская ГРЭС | 0.5 | 3
1 | node | true | 220 | [33 empty] | 60523 | Берёзовская ГРЭС | 0.5 | 3
2 | node |  | 220 |  | 220 | [31 empty] | 60522 | Красноярская ГЭС 220 кВ | 0.5 | 3
3 | generator | true |  | 110 | [32 empty] | 60521 | Красноярская ГЭС 500 кВ | 0.5 | 3
4 | generator |  |  | 110 | 10.5 | [31 empty] | 60517 | Красноярская ТЭЦ-1 | 0.5 | 3
5 | generator |  |  | 110 |  | 105 | [30 empty] | 60516 | Тяговые подстанции 110 кВ | 1 | 1
6 | generator |  |  | 110 |  |  | 35 | [29 empty] | 60515 | Тяговые подстанции 220 кВ | 1 | 1
7 | lineSegment | true | 110 | [33 empty] | 60513 | Западный энергорайон | 0.5 | 3
8 | lineSegment |  | 110 |  |  |  |  | 104 | [28 empty] | 60512 | Восточный энергорайон | 1 | 1
9 | lineSegment |  | 110 | [5 empty] | 101 | [27 empty] | 60511 | Центральный энергорайон | 0.75 | 2
10 | lineSegment |  | 110 | [6 empty] | 20 | [26 empty] | 60504 | Итатско-Шарыповский район | 0.5 | 3
11 | lineSegment |  | 110 | [7 empty] | 19 | [25 empty] | 60501 | ФСК, РСК | - | -
12 | lineSegment |  | 110 | [8 empty] | 954
13 | lineSegment |  | 110 | [9 empty] | 918
14 | transformer | false
15 | transformer
16
Сначала проходим по всем state. Ищем соответствие. Сначала проверяется состояние сетевых элементов с наиболее высоким напряжением (550-750 кВ) и состояние генераторов с наибольшей номинальной мощностью (300 МВт и выше). Затем более низкое напряжение (220-330 кВ) и мощность (150-300 МВт). И самое низкое напряжение (110 кВ) и мощность (ниже 150 МВт). На каждом шаге отсеивается часть схем. Остается наиболее похожая. Далее сравниваются все остальные значения (напряжение, перетоки, вырабатываемая мощность, токи). При чем при сравнении должны использоваться весовые коэффициенты в зависимости от базового напряжения узла и номинальной мощности генератора. Остается одна наиболее схожая схема.