## Slide 1
2020
Разработка программного обеспечения централизованной автоматики ликвидации асинхронного режима
Студент:
Руководитель от ТПУ:
Консультант от ТПУ по энергетике:
Консультант от ОДУ:
Жиленков А.А.
к.т.н., доцент КСУП ТУСУР, Калентьев А.А.
к.т.н., доцент ОЭЭ ИШЭ, Прохоров А.В.
к.т.н., зам. начальника ССР ОДУ Сибири, Политов Е.А.

## Slide 2: Проблема
2
Применение централизованной архитектуры построения системы противоаварийной автоматики позволяет повысить эффективность выбора управляющих воздействий за счет увеличение объема анализируемой информации об энергосистеме, однако, при этом, требуется применение более сложных алгоритмов расчёта, в том числе в режиме реального времени.
В конечном итоге требуется разработка таких решений в части алгоритмического и программного обеспечения централизованной системы противоаварийной автоматики, которые бы обеспечивали компромисс между большим объемом данных, сложностью аналитических алгоритмов и необходимостью формирования эффективного управляющего воздействия в реальном времени.
В настоящее время в энергосистемах отсутствуют примеры реализации централизованной автоматики ликвидации асинхронного режима (ЦАЛАР), а существующие варианты алгоритмов, предназначенных для решения отдельных задач ЦАЛАР, не исследовались совместно и не реализовывались программно в составе единой системы.

## Slide 3: Цель задачи
3
Цель работы: разработка программного обеспечения централизованной автоматики ликвидации асинхронного режима.
Задачи работы:
Выделить компоненты разрабатываемого ПО и выявить из них наиболее значимые с точки зрения выполнения задач АЛАР.
Определить схему взаимодействия компонентов ПО друг с другом.
Проанализировать и выбрать протоколы передачи данных для работы с внешними системами.
Определить схему взаимодействия компонентов ПО с внешними системами.
Выполнить программную реализацию наиболее значимых компонентов.
Реализовать симуляторы для получения данных от внешних систем.
Выполнить тестирование разработанного ПО.
Разработать проектную документацию.

## Slide 4: Новизна и значимость
4
Новизна:
Предложена оригинальная архитектура централизованной АЛАР, обеспечивающая функции прогнозирования возникновения асинхронного режима, определения групп когерентных генераторов и определения сечения деления системы.
Значимость:
Разработанное программное обеспечение может быть использовано при проектировании комплексов централизованных систем противоаварийной автоматики, использующих схожие принципы функционирования.

## Slide 5: Укрупненная структура ЦАЛАР
5

## Slide 6: Диаграмма компонентов
6

## Slide 7: Диаграмма компонентов
7

## Slide 8: Текущие результаты Подсистема идентификации нарушения устойчивости
8
Формирование набора данных
Кластеризация
Обучение классификатора
Использование классификатора
Chart: 
| 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56000000000000005 | 0.57999999999999996 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1000000000000001 | 1.1200000000000001 | 1.1399999999999999 | 1.1599999999999999 | 1.18 | 1.2
 | 5.85 | 4.23 | 4.33 | 2.92 | 2.83 | 2.71 | 2.56 | 2.38 | 2.18 | 1.95 | 1.69 | 1.42 | 1.13 | 0.82 | 0.5 | 0.18 | -0.15 | -0.49 | -0.84 | -1.19 | -1.55 | -1.92 | -2.28 | -2.65 | -3 | -3.35 | -3.7 | -4.04 | -4.37 | -4.7 | -5.01 | -5.31 | -5.6 | -5.87 | -6.12 | -6.36
 | 5.85 | 8.89 | 9.24 | 3.64 | 3.59 | 3.52 | 3.43 | 3.32 | 3.19 | 3.03 | 2.83 | 2.6 | 2.35 | 2.06 | 1.76 | 1.43 | 1.1 | 0.74 | 0.37 | -0.02 | -0.43 | -0.85 | -1.28 | -1.72 | -2.16 | -2.6 | -3.04 | -3.49 | -3.93 | -4.38 | -4.82 | -5.25 | -5.67 | -6.08 | -6.48 | -6.87
 | 5.85 | 0.86 | 0.87 | 2.94 | 2.83 | 2.71 | 2.55 | 2.38 | 2.18 | 1.95 | 1.71 | 1.44 | 1.15 | 0.85 | 0.53 | 0.21 | -0.12 | -0.46 | -0.81 | -1.17 | -1.53 | -1.9 | -2.27 | -2.64 | -3 | -3.35 | -3.7 | -4.04 | -4.38 | -4.71 | -5.03 | -5.33 | -5.62 | -5.89 | -6.14 | -6.38
 | 5.85 | 11.49 | 12.06 | 4.04 | 4.02 | 3.98 | 3.93 | 3.86 | 3.77 | 3.65 | 3.51 | 3.34 | 3.13 | 2.88 | 2.59 | 2.26 | 1.89 | 1.5 | 1.07 | 0.62 | 0.14 | -0.36 | -0.88 | -1.41 | -1.97 | -2.54 | -3.13 | -3.72 | -4.31 | -4.91 | -5.52 | -6.13 | -6.73 | -7.34 | -7.93 | -8.51
 | 5.85 | 1.18 | 1.2 | 3.26 | 3.17 | 3.06 | 2.93 | 2.78 | 2.61 | 2.41 | 2.2 | 1.97 | 1.72 | 1.45 | 1.18 | 0.9 | 0.61 | 0.32 | 0.01 | -0.3 | -0.62 | -0.95 | -1.27 | -1.59 | -1.91 | -2.22 | -2.52 | -2.82 | -3.12 | -3.41 | -3.69 | -3.96 | -4.21 | -4.45 | -4.67 | -4.89
 | 5.85 | 11.49 | 12.06 | 3.91 | 3.88 | 3.84 | 3.79 | 3.71 | 3.61 | 3.49 | 3.34 | 3.16 | 2.94 | 2.68 | 2.38 | 2.04 | 1.66 | 1.25 | 0.82 | 0.36 | -0.13 | -0.64 | -1.16 | -1.71 | -2.27 | -2.85 | -3.44 | -4.03 | -4.62 | -5.22 | -5.83 | -6.43 | -7.03 | -7.63 | -8.22 | -8.79
 | 5.85 | 8.89 | 9.24 | 6.69 | 7.02 | 7.36 | 7.72 | 8.11 | 8.52 | 8.96 | 9.43 | 9.92 | 10.45 | 11.02 | 11.61 | 12.23 | 12.88 | 13.56 | 14.26 | 15 | 15.76 | 16.55 | 17.36 | 18.19 | 19.05 | 17.02 | 17.62 | 18.19 | 18.75 | 19.28 | 19.8 | 20.3 | 20.77 | 21.21 | 21.61 | 21.97
 | 5.85 | 8.89 | 9.24 | 8.13 | 8.2 | 8.26 | 8.33 | 8.39 | 8.46 | 8.52 | 8.56 | 8.6 | 8.62 | 8.63 | 8.63 | 8.64 | 8.63 | 8.63 | 8.61 | 8.58 | 8.54 | 8.49 | 8.43 | 8.37 | 8.32 | 8.25 | 8.18 | 8.11 | 8.02 | 7.93 | 7.84 | 7.75 | 7.66 | 7.57 | 7.48 | 7.38
 | 5.85 | 8.89 | 9.24 | 6.65 | 6.74 | 6.82 | 6.91 | 7.01 | 7.11 | 7.21 | 7.3 | 7.39 | 7.46 | 7.52 | 7.58 | 7.63 | 7.69 | 7.73 | 7.77 | 7.79 | 7.8 | 7.8 | 7.79 | 7.78 | 7.77 | 7.74 | 7.71 | 7.67 | 7.61 | 7.55 | 7.48 | 7.41 | 7.34 | 7.27 | 7.18 | 7.09
 | 5.85 | 4.23 | 4.33 | 6.36 | 6.43 | 6.49 | 6.56 | 6.63 | 6.71 | 6.79 | 6.87 | 6.96 | 7.05 | 7.14 | 7.25 | 7.36 | 7.48 | 7.6 | 7.72 | 7.84 | 7.95 | 8.07 | 8.19 | 8.32 | 8.44 | 8.57 | 8.69 | 8.8 | 8.91 | 9.02 | 9.14 | 9.25 | 9.36 | 9.46 | 9.56 | 9.65
 | 5.85 | 5.62 | 5.58 | 5.55 | 5.5 | 5.44 | 5.38 | 5.31 | 5.23 | 5.15 | 5.06 | 4.96 | 4.86 | 4.75 | 4.63 | 4.51 | 4.39 | 4.26 | 4.13 | 3.99 | 3.85 | 3.71 | 3.56 | 3.42 | 3.27 | 3.12 | 2.98 | 2.83 | 2.68 | 2.54 | 2.39 | 2.25 | 2.11 | 1.98 | 1.84 | 1.71
 | 5.85 | 4.23 | 4.33 | 0.95 | 0.82 | 0.66 | 0.46 | 0.22 | -0.05 | -0.36 | -0.7 | -1.08 | -1.5 | -1.95 | -2.43 | -2.95 | -3.5 | -4.09 | -4.72 | -5.4 | -6.12 | -6.9 | -7.73 | -8.62 | -9.57 | -5.54 | -6.31 | -7.12 | -7.95 | -8.8 | -9.68 | -10.58 | -11.51 | -12.48 | -13.51 | -14.59
δ
t, мс
Устойчивость не нарушается
Устойчивость нарушается (АР наступает после АПНУ)
Устойчивость нарушается (АР наступает до АПНУ)

## Slide 9: Текущие результаты Подсистема идентификации нарушения устойчивости
9

## Slide 10: Текущие результаты Подсистема идентификации нарушения устойчивости
Задача | Степень готовности
Разработка алгоритма | Выполнено
Реализация алгоритма на R | Выполнено
Интеграция алгоритма с C# | Выполнено
Тестирование | Выполнено
Доработка алгоритма | 31.12.2020
Повторное тестирование | 03.01.2021
10
Notes: Не понятно что значит интеграция с C#. Как можно интегрировать с языком?

## Slide 11: Текущие результаты Подсистема обработки данных СВИ
Chart: 
t,с
Изменение углов для расчетного случая неустойчивой работы
1
2
3
δ
11
Задачи подсистемы:
Получение данных СВИ (в зависимости от частоты обновления данных)
Идентификация возмущения.
Определение группы когерентных генераторов

## Slide 12: Текущие результаты Подсистема обработки данных СВИ
12

## Slide 13: Текущие результаты Подсистема обработки данных СВИ
Задача | Степень готовности
Разработка алгоритма сравнения | Выполнено
Реализация алгоритма сравнения | Выполнено
Тестирование | Выполнено
Выбор протокола передачи данных от ОИК | Выполнено
Доработка подсистемы | Выполнено
Повторное тестирование | 18.12.2020
Создание симулятора передачи данных | 31.12.2020
Повторное тестирование | 03.01.2021
13

## Slide 14: Текущие результаты Подсистема обработки ТМ из ОИК
14
Задачи подсистемы:
Получение актуальных параметров режима из ОИК (1 раз в секунду).
Сравнение текущего режима с набором заранее рассчитанных режимов и выбор ближайшего похожего.
Выбор классификатора и сечений-кандидатов, соответствующих выбранному режиму.

## Slide 15: Текущие результаты Подсистема обработки ТМ из ОИК
15
Задача | Степень готовности
Разработка алгоритма появления возмущения | Выполнено
Разработка алгоритма определения групп когерентных генераторов | Выполнено
Реализация алгоритма появления возмущения | Выполнено
Реализация алгоритма определения групп когерентных генераторов | Выполнено
Создание симулятора передачи данных | 31.12.2020
Тестирование | 03.01.2021

## Slide 16: Текущие результаты Подсистема выбора УВ
16
Задача | Степень готовности
Разработка алгоритма | 20.12.2020
Реализация алгоритма | 21.12.2020
Тестирование | 23.12.2020
Задачи подсистемы:
Фильтрация сечений-кандидатов по КПР
Фильтрация сечений-кандидатов по данным СВИ
Принятие решения о необходимости выдачи УВ по сигналу от подсистемы Идентификации возникновения АР

## Slide 17: Заключение
17
Разработана архитектура централизованной АЛАР.
Выполнена программная реализация наиболее важных компонентов системы.
Проведено тестирование реализованных компонентов. Продемонстрировано, что они способны выполнять свои функции.
Необходимо реализованные подсистемы объединить в единую программу и провести повторное тестирование. По возможности тестирование проводить с использованием симуляции передачи данных из внешних систем.
Так как подсистема Идентификации возникновения АР не соответствует требованиям по времени работы, то желательно выполнить доработку данной подсистемы.

## Slide 18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!